**盐亭县人民医院关于胸外科手术器械的采购公告**

各潜在供应商：

因工作需要，盐亭县人民医院拟对以下手术器械进行采购，现面向社会公示，诚邀符合条件的供应商参加比选。

1. 产品的相关信息详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **拟采购产品名称** | **拟采购产品用途** | **拟采购数量** | **技术参数及备注** |
| 1 | 支气管钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：22cm直角。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 2 | 显微止血夹 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：可调式 小弯L65 1\*2齿2.现场比选时需提供实物样品 |
| 3 | 塑料夹钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：10\*3302.现场比选时需提供实物样品 |
| 4 | 支气管钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：18cm直角。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 5 | 电钩 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：直。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 6 | 无损伤抓钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：5\*330。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 7 | 胃抓钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：5\*330 |
| 8 | 胸骨牵开器 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.现场比选时需提供实物样品 |
| 9 | 海绵钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：34cm滑板式 弯 无齿.2.现场比选时需提供实物样品 |
| 10 | 无损伤肺动脉钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：24圆弯70\*10。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 11 | 无损伤肺动脉钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：22圆弯62\*20。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 12 | 无损伤肺动脉钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：22cm角弯90°。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 13 | 海绵钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：34cm滑板式 弯有齿。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 14 | 无损伤肺动脉钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：24圆弯70\*15。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 15 | 无损伤肺动脉钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：22圆弯62\*10。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 16 | 分离结扎钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：32cm155\*8全齿。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 17 | 组织镊 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 2把 | 1.型号规格：25cm直型。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 18 | 组织镊 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 2把 | 1.型号规格：25cm直型有齿（钛）。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 19 | 止血钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：单关节直。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 20 | 止血钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：单关节直弧高20mm。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 21 | 止血钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：单关节直弧高20mm（直角）2.现场比选时需提供实物样品 |
| 22 | 海绵钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：单关节10mm。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 23 | 重型抓钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：5\*330。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 24 | 电钩 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：5\*330（弯）2.现场比选时需提供实物样品 |
| 25 | 弯剪刀 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：5\*330。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 26 | 弯分离剪 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：5\*330。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 27 | 塑料夹钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：5\*330。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 28 | 打结棒 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：5\*330。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 29 | 三角肺叶钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：20cm直有齿。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 30 | 三叶钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：26.5cm。2.现场比选时需提供实物样品 |
| 31 | 肋骨合拢器 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.现场比选时需提供实物样品 |
| 32 | 无损伤止血钳 | 开展食管癌、肺癌、纵膈肿瘤、创伤等手术，术中所需手术器械 | 1把 | 1.型号规格：16cm圆弯35\*10。2.现场比选时需提供实物样品 |

**采购最高限价：9.2万元**

二、参加比选的供应商应具备的条件及需需递交的资料

（一）经销商应具备的条件

1、具有独立履行民事责任的主体资格；

2、遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3、具有履行合同的能力；

4、所供产品符合国家、行业标准；

(二）经销商需递交的资料

1、产品报价单（模板详见附件1，附件2）

2、产品的价格佐证资料（至少三张省内三级乙等及以上医院近一年的销售发票复印件）

3、医疗器械注册证/备案信息

4、生产厂家/上级代理商的证件，包括营业执照、开户许可证、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证

5、公司间授权委托书

6、本公司的证件，包括营业执照、开户许可证、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证

7、本公司法人对业务代表的授权委托书（包含授权期限、联系电话、电子邮箱信息）、业务代表的身份证复印件

8.产品的使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件（第三方检验报告、进口产品报关资料）以上资料均需加盖鲜章，并按照以上顺序递交，资料的规范性做为比选的依据之一。

三、公示及资料接收截止日期：2020年11月26日下午17：00止，不接受电话报名,请现场确认相关参会时间和流程，逾期递交资料不予受理。

四、联系方式

联系电话：0816-7229049

联系人：王老师

地址：盐亭县人民医院行政楼二楼采购办

盐亭县人民医院

2020年11月19日