## 包1
包1：
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 拟采购量 | 单位 | 控制价（单价） | 使用科室 | 备注
1 | 一次性血管造影手术包 | 订制 | 606 | 包 | 200 | 放射科（介入室） | 需满足绿方1个、绿圆1个、兰弯1个、碗（甘油、甘素钠）1个空白，共2个、药杯（利多卡因）（造影剂）1个空白，共4个、海绵刷1个、纱布块10*12*8（用80*70机械罩包）1个，共20块、机械罩80*100（方）1个、机械罩90*90（圆）1个、止血钳1个、治疗巾40*60（水刺布）吸水6条、中单100*120（水刺布）吸水3条、洞巾70*100（水刺布）3条、手术衣（带皂、带胸片、不打结）绿布材质2件、洞巾（订制5洞）1条、包布（中复）150*2401条、散刀柄放包里1个、中单150*240（塑料包装）1个。

## 包2
包2：
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 拟采购量 | 单位 | 控制价（单价） | 使用科室 | 备注
1 | 一次性使用引流导管 | NOD8LPT | 10 | 个 | 1181 | 超声科 | 1、材料信息 导管：聚酯及聚酰胺、不锈钢编织⽹及镍钛合⾦ 穿刺针套件：304 不锈钢 固定线材质：尼龙⻰ 2、性能指标 ⼀次性使⽤引流管有效⻓度的外表⾯应清洁、⽆杂质；穿刺针套件的针管应平直。⼀次性使⽤引流管的穿刺针套件针座应⽆明显⽑边、⽑刺、塑流及⽓泡等注塑缺陷。 3、引流管的管身及⼯作孔应⽆微粒及杂质。 4、⼀次性使⽤引流管的头端及穿刺针套件针尖必须⽆⽑边、⽑刺和弯钩等缺陷，且应有避免受损的保护⼿段。 5、⼀次性使⽤引流管应⽆扭结、裂纹、裂缝和其它不规则缺陷。
2 | 烫熨治疗贴 | 55mm*55mm*7张/盒 | 100 | 盒 | 82 | 眼科 | 1、产品结构组成：产品由外袋、内袋及金属粉、活性炭、蛭石、氯化钠、水，内袋采用医用无纺布、医用透气胶带固定，外袋采用铝箔复合袋。 2、升温时间≤10min，温度保证时间≥2.4h，持续40℃以上保持时间≥6h，最高温度≤65℃。 3、产品储存条件：相对湿度不超过80%，无腐蚀气体，通风良好的清洁室内。
3 | 伽马卫生湿巾 | CW200 | 504 | 包 | 50 | 全院 | 1、主要有效成分及含量：复合双链季铵盐化合物，有效成分含量大于0.765~0.935% ；含多种杀菌剂，预防耐药性产生。 2、适用于医疗机构环境物体表面的日常清洁杀菌。 3、可杀灭多种医院常见病原体：根据有资质的检测机构检测报告，对金黄色葡萄糖球菌、大肠杆菌、白色念球菌、铜绿假单胞菌等有杀菌作用。 4、符合国内CDC及欧盟检测标准。按EN14476检测标准，可在2分钟内灭活诺如病毒、MERS冠状病毒等。
4 | 一次性使用引流管固定装置 | 0540F-X型 | 35 | 套 | 100 | 超声科 | 产品由固定贴、敷料、锁扣装置组成。固定贴材质由黏胶无纺布和离型纸组成，敷料材质为水胶体，水胶体成分为羧甲基纤维素、果胶水溶性高分子颗粒、橡胶粘性物，锁扣装置材质为聚丙烯（PP）。

## 包3
包3：
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 拟采购量 | 单位 | 控制价（单价） | 使用科室 | 备注
1 | 医用干式胶片 | TP-LJ(13*17) | 11000 | 张 | 18 | 放射科 | 尺寸规格：A3 单张厚度：0.185mm 打印分辨率：≥1200*2400dip 胶片材质：pet

## 包4
包4：
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 拟采购量 | 单位 | 控制价(单价） | 使用科室 | 备注
1 | 一次性使用带盖尿液标本杯 | 40ml | 25200 | 个 | 0.7 | 检验科 | 无
2 | 抗凝离心管 | 0.5ML | 13000 | 支 | 0.1 | 检验科 | 无
3 | 多项目尿液化学分析质控品 | 6套/盒 | 8 | 盒 | 180 | 检验科 | 无
4 | 载玻片 | 0.8mm | 100 | 盒 | 8.6 | 检验科 | 无
5 | 01群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 10T/盒 | 4 | 盒 | 180 | 检验科 | 无
6 | 0139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 10T/盒 | 4 | 盒 | 190 | 检验科 | 无
7 | 不抗凝离心管 | 1.5ml/支 | 3000 | 支 | 0.1 | 检验科 | 无
8 | 移液器吸嘴(6*52) | FT0.5-200U | 10000 | 支 | 0.05 | 检验科 | 无
9 | 磨砂载玻片 | 1-1.2mm | 150 | 盒 | 9.45 | 检验科 | 无
10 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体标准物质 | 0.5NCU/ml | 50 | 支 | 150 | 检验科 | 无
11 | 塑料试管 | 12*75mm/支 | 5500 | 支 | 0.05 | 检验科 | 无
12 | 厌氧产气袋 | 20个/盒 | 2 | 盒 | 432 | 检验科 | 无
13 | 香柏油 | 25ml/瓶 | 10 | 瓶 | 18 | 检验科 | 无
14 | 一次性悬浮液管 | 1 | 2000 | 支 | 0.6 | 检验科 | 无
15 | 多功能试管架 | 50孔/个 | 80 | 个 | 58 | 检验科 | 无
16 | 日立样品杯 | 1 | 27500 | 个 | 0.4 | 检验科 | 无
17 | 梅毒螺旋体抗体((抗TP)血清标准物质 | 12mIU(2NCU)ml | 100 | 支 | 60 | 检验科 | 无
18 | 丙型肝炎病毒抗体系列血清 | 0.5NCU/支 | 50 | 支 | 60 | 检验科 | 无
19 | 血细胞分析仪用标准品SCS-1000 | 2.0ml/支 | 2 | 支 | 1400 | 检验科 | 无
20 | 尿沉渣管 | 10ml/15ml支 | 18800 | 支 | 0.59 | 检验科 | 无
21 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 150 | 检验科 | 无
22 | 清洗液 | PA120/5L/桶 | 13 | 桶 | 300 | 检验科 | 无
23 | 移液器吸嘴 | 白7.4*70mm蓝8*71mm | 5500 | 支 | 0.1 | 检验科 | 无
24 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 110ML*2 | 31 | 盒 | 1440 | 检验科 | 无
25 | 系统清洗液（A2000) | 10ML*12 | 29 | 盒 | 2160 | 检验科 | 无
26 | 清洗液（浓缩洗液A2000) | 500ML*4 | 13 | 盒 | 1440 | 检验科 | 无
27 | 1#反应杯（A2000) | 1000个/包 | 200 | 包 | 360 | 检验科 | 无
28 | 一次性使用微量采血吸管 | 40ul | 10 | 筒 | 40.5 | 检验科 | 无
29 | 罗氏培养管 | 7ml | 100 | 支 | 11.95 | 检验科 | 无
30 | 采样棒 | 10ul/200支/袋 | 20 | 袋 | 119 | 检验科 | 无
31 | 痰瓶 | 25ml（50支/袋） | 100 | 支 | 0.75 | 检验科 | 无
32 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清标准物质 | 3mIU(0.5NCU)/ml | 100 | 支 | 60 | 检验科 | 无
33 | TIP头 | 1000ul（400支/包） | 800 | 支 | 0.95 | 检验科 | 无
34 | 头孢呋辛钠 | 30ug*20片/瓶 | 15 | 瓶 | 14.25 | 检验科 | 无
35 | 左氧氟沙星 | 5ug*20片/瓶 | 2 | 瓶 | 19 | 检验科 | 无
36 | 头孢唑林 | 30ug*20片/瓶 | 5 | 瓶 | 14.25 | 检验科 | 无
37 | 阿米卡星 | 30ug*20片/瓶 | 1 | 瓶 | 14.25 | 检验科 | 无
38 | 万古霉素纸片a | 30ug*20片/瓶 | 1 | 瓶 | 14.25 | 检验科 | 无
39 | 米诺环素 | 30ug*20片/瓶 | 1 | 瓶 | 14.25 | 检验科 | 无
40 | 氨曲南药敏片 | 20片/瓶 | 1 | 瓶 | 19 | 检验科 | 无
41 | 水浴保护液Maxpia R | 500ml | 19 | 瓶 | 1290 | 检验科 | 无
42 | 样本稀释液Ion Charge | 90ml*5瓶/盒 | 20 | 盒 | 3100 | 检验科 | 无
43 | 电解质参比液Ion calipre | 1L | 3 | 瓶 | 1286 | 检验科 | 无
44 | 质控血清 | HN1530 20*5ml | 1 | 支 | 180 | 检验科 | 无
45 | 电解质校准液ISE Calibrator S | 高浓度：10ml*1瓶；低 | 1 | 套 | 1590 | 检验科 | 无
46 | 肿瘤标志物质控品 | 水平1，6瓶/盒 | 3 | 盒 | 5622 | 检验科 | 无
47 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 50ml/盒 CLEAN I | 110 | 盒 | 476 | 检验科 | 无
48 | CS2000I/2100I/CS5100比色反应杯 | 3000只/盒 | 54000 | 只 | 0.9 | 检验科 | 无
49 | CL-50清洗液 | 50ml/盒 | 16 | 盒 | 637 | 检验科 | 无
50 | 反应杯 | 5*20条/盒（12000T) | 1 | 盒 | 1800 | 检验科 | 无
51 | 样本稀释液 | 1*10L（1200T） | 3 | 桶 | 144 | 检验科 | 无
52 | 清洗液 | 1*10.0L,(2000T） | 4 | 箱 | 204 | 检验科 | 无
53 | 头孢他啶纸片 | 20片/瓶 | 1 | 瓶 | 14.25 | 检验科 | 无
54 | 一次性痰杯（螺旋盖） | 40ml 40支/袋 | 6000 | 只 | 0.9 | 检验科 | 无
55 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体标准物质 | 2NCU/ml | 100 | 支 | 150 | 检验科 | 无
56 | 丙型肝炎病毒抗体系列血清 | 2NCU/支 | 50 | 支 | 60 | 检验科 | 无
57 | GSZ-520A全自动血液凝固分析装置清洗液 | 45ML | 5 | 盒 | 450 | 检验科 | 无
58 | M-53P探头清洗 | 50ml/瓶 | 12 | 瓶 | 120 | 检验科 | 无
59 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 3ml*1(中值) | 6 | 支 | 274.54 | 检验科 | 无
60 | 样本稀释液 | 20*500ml | 1 | 盒 | 2555 | 检验科 | 无
61 | 脂肪酶（LPS）测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | R1：40ml*2 R2 20ml*2 | 10 | 盒 | 2200 | 检验科 | 无
62 | 类风湿因子（RF)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 校准品1ml*1 | 3 | 盒 | 209.52 | 检验科 | 无
63 | 抗链球菌溶血素O（ASO）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 校准品1ml*1 | 3 | 盒 | 209.52 | 检验科 | 无
64 | TP质控血清 | 0.5ml（40iu非2NCU | 10 | 支 | 60 | 检验科 | 无
65 | TP质控血清 | 0.5ml/支（80iu | 10 | 支 | 60 | 检验科 | 无
66 | 微生物药敏试纸（扩散法 K-B法） | 阿莫西林/棒酸20片/瓶 | 17 | 盒 | 55 | 检验科 | 无
67 | CS系列凝血仪光源灯 | JB12V24WF6 | 2 | 个 | 3000 | 检验科 | 无
68 | FILTER 10U过滤器 | 29058 | 1 | 个 | 1250 | 检验科 | 无
69 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 100人份/盒 | 1 | 盒 | 909 | 检验科 | 无
70 | 胱抑素C(CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 校准品 1ml*5 | 1 | 盒 | 800 | 检验科 | 无
71 | 灯泡LAMP | 12V/20W | 3 | 个 | 3000 | 检验科 | 无
72 | 嗜血菌和卡他莫拉菌药敏试剂盒 | 10测试/盒 | 2 | 盒 | 520 | 检验科 | 无
73 | 核酸清除剂Ⅱ | A500ML B500ML | 1 | 套 | 500 | 检验科 | 无
74 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 头孢哌酮/舒巴20片/瓶 | 10 | 瓶 | 28 | 检验科 | 无
75 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 亚胺培南，20片/瓶 | 1 | 瓶 | 35 | 检验科 | 无
76 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 丁胺卡那，20片/瓶 | 1 | 瓶 | 14 | 检验科 | 无
77 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 氯霉素20片/瓶 | 1 | 瓶 | 14 | 检验科 | 无
78 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 左氧沙星20片/瓶 | 1 | 瓶 | 16.8 | 检验科 | 无
79 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 头孢他啶.20片/瓶 | 1 | 瓶 | 16.8 | 检验科 | 无
80 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 米诺环素.20片/瓶 | 1 | 瓶 | 28 | 检验科 | 无
81 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 头孢呋辛.20片/瓶 | 10 | 瓶 | 16.8 | 检验科 | 无
82 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 复方新诺明 20片/瓶 | 1 | 瓶 | 14 | 检验科 | 无
83 | 大肠杆菌 | 2PK | 1 | 包 | 1853.75 | 检验科 | 无
84 | 金黄色葡萄球菌金黄色亚种25923 | 2PK | 1 | 包 | 1853.75 | 检验科 | 无
85 | 铜绿假单胞菌 | 2PK | 1 | 包 | 1853.75 | 检验科 | 无
86 | 肺炎链球菌 | 2PK | 1 | 包 | 2525 | 检验科 | 无
87 | 金黄色葡萄球菌金黄色亚种29213 | 2PK | 1 | 包 | 1853.75 | 检验科 | 无
88 | 粪肠球菌 | 2PK | 1 | 包 | 2525 | 检验科 | 无
89 | 流感嗜血杆菌 | 2PK | 1 | 包 | 2525 | 检验科 | 无
90 | 采样管架 | 96孔 50个/箱 | 1 | 个 | 16 | 检验科 | 无
91 | 校准血清 | CAL2350 20*5ML | 1 | 盒 | 180 | 检验科 | 无
92 | 滤芯吸头 | 0.1-10ul 96支/盒 | 1 | 盒 | 42 | 检验科 | 无
93 | PCR八连管 | 0.2ml | 1 | 支 | 2.8 | 检验科 | 无
94 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 支 | 1000 | 检验科 | 无
95 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 支 | 1000 | 检验科 | 无
96 | 滤芯吸头 | 1-1000ul 100支/盒 | 1 | 盒 | 42 | 检验科 | 无
97 | 无菌盒装透明滤芯吸头 | 200ul 96支/盒 | 1 | 盒 | 42 | 检验科 | 无
98 | 平盖八排管（含盖） | 0.2ml | 1 | 条 | 2.4 | 检验科 | 无
99 | 盒装滤芯吸头 | 250ul 96支/盒 | 1 | 盒 | 42 | 检验科 | 无